## Sheet2
黔南州人民医院拟检器具设备清单及报价表
名称 | 数量 | 服务单价（元） | 服务金额（元） | 计量服务
浮标式氧气吸入器 | 855 |  |  | 校准
PCR仪 | 37
除颤仪 | 8
除颤仪 | 15
电动吸引器 | 52
肺功能仪 | 5
高频电刀 | 14
加样枪 | 30
麻醉机 | 18
酶标仪 | 1
免疫分析仪 | 10
核酸提取仪 | 15
全自动核酸工作站 | 3
毛细血管电泳分析仪 | 2
全自动尿沉渣分析仪 | 2
全自动生化分析仪 | 3
全自动血细胞分析仪 | 2
生物安全柜 | 20
双通道医用注射泵 | 194
单通道医用注射泵 | 210
胎心监护仪 | 12
无创呼吸机 | 37
显微镜 | 27
血气分析仪 | 8
血糖仪 | 43
血液透析机 | 67
验光镜片箱 | 2
氧流量表 | 29
医用离心机 | 33
医用输液泵 | 65
移液器 | 30
婴儿培养箱 | 25
指脉氧 | 60
转运呼吸机 | 2
无创呼吸机 | 37
合计
优惠后最终报价：