## Sheet2
黔南州人民医院拟检器具设备清单及报价表
名称 | 数量 | 服务单价（元） | 服务金额（元） | 计量服务
浮标式氧气吸入器 | 917 |  |  | 校准/检测
PCR仪 | 5
除颤监护仪 | 21
电动吸引器 | 52
肺功能仪 | 5
高频电刀 | 14
麻醉机 | 15
酶标仪 | 1
全自动化学发光免疫分析仪 | 4
全自动五分类血液分析仪 | 5
全自动医用PCR分析仪 | 2
荧光定量PCR仪 | 5
免疫定量分析仪 | 5
全自动尿沉渣分析仪 | 2
全自动生化分析仪 | 3
全自动血细胞分析仪 | 3
生物安全柜 | 18
胎心监护仪 | 12
显微镜 | 23
血气分析仪 | 8
血糖仪 | 43
血液透析机 | 65
医用离心机 | 33
移液器 | 50
婴儿培养箱 | 25
婴儿辐射保暖台 | 17
指脉氧 | 50
转运呼吸机 | 3
无创呼吸机 | 40
电脑非接触眼压计 | 2
二氧化碳培养箱 | 5
快速糖化血红蛋白测定仪 | 1
神经肌肉刺激治疗仪 | 1
多孔旋涡混合器 | 1
电解质分析仪 | 1
超净工作台 | 6
合计
优惠后最终报价：