黔南州人民医院一键报警系统更换方案

市场调研征集公告

为科学、合理确定我院一键报警系统更换采购控制价，规范采购流程，强化维保服务质量管控，确保全院监控系统安全、稳定、高效运行，现面向社会具备相应服务能力的单位开展市场询价调研。

- 一、项目基本情况

- （一）项目名称

- 黔南州人民医院一键报警系统更换项目采购

- （二）项目现状
    我院现有一键报警系统已投入使用多年，存在设备老化、响应延迟、频繁误报漏报、后台管理功能落后等问题，系统稳定性、安全性、时效性不理想，需整体拆除、更换并优化升级。

- （三）项目范围

- 包含院内部所有原有一键报警点位设备拆除、全新一键报警终端设备安装、报警主机部署、线路铺设调试、系统平台搭建、监控联动适配、系统调试、人员培训、后期运维保障等全部内容（具体以现场实际情况及最终方案为准）。

- 二、调研询价目的
    本次公开征集一键报警系统整体更换实施方案，主要围绕老旧系统拆除、全新智能一键报警系统搭建、软硬件部署、系统联动调试、常态化运维服务等内容，制定科学合理、经济实用、安全稳定、合规达标且具备可落地性的整体解决方案，全面提升我院安全应急防控智能化、规范化水平。

本次询价仅为市场价格调研，所报价格作为我院编制采购控制价的依据，不代表最终采购结果，不承诺与任何参选单位签订合同。
    三、征集内容
    参选单位须结合我院实际场景及安防管理需求，严格按照国家安防工程相关规范、标准编制方案，方案内容完整、条理清晰、数据详实、可落地实施，具体要求如下：

1.总体方案规划：包含项目背景、现状分析、建设目标、整体设计思路、实施原则、整体架构设计，明确系统建设的必要性、合规性及整体建设框架。

2.核心功能需求：新系统需具备一键紧急报警、声光提示、精准点位定位、历史记录留存查询、分级权限管理等基础功能；支持与我院现有视频监控、门禁等安防系统联动，报警触发后可自动弹出对应区域监控画面；最大限度减少漏报、误报、延迟报警等问题。

3.软硬件设备配置：详细列明所有设备型号、参数、数量、品牌、材质及技术标准，所有设备须为全新正品、无质量瑕疵、权属清晰、无知识产权纠纷，设备性能优于现行行业通用标准，满足长期稳定运行需求。

4.施工实施方案：明确施工流程、施工工期、现场施工规范、安全防护措施、新旧系统交替过渡方案，施工过程需规避医院正常工作秩序，减少噪音、场地占用等影响，做好原有设备拆除、线路整理、场地复原等工作。

5.项目预算明细：提供详细、透明的分项预算清单，包含设备采购、运输、安装、调试、人工、培训、运维、辅料等全部费用，预算合理合规、贴合市场行情，无虚高报价、重复计费情况。

6.售后及运维方案：明确免费质保期限、日常巡检维护、故障应急处置、设备维修更换、系统升级优化、7×24小时技术支持等服务内容，提供完善的后期运维保障机制。

四、征询时间及预计采购时间

1.征询时间：自此公告发布之日起至2026年9月24日18：00截止。

2.预计采购时间：以医院公众号、医院官方网站及医院公示栏发布的正式采购公告为准。

五、参选单位资格要求

1.参选单位须为依法注册、独立法人资格的合法企业，具备独立承担民事责任的能力，营业执照经营范围包含安防设备销售、安防工程施工、智能化系统建设等相关内容能够独立承担民事责任。

2.具备安防工程相关施工资质、系统集成服务能力，拥有3年及以上同类安防系统搭建、更换、运维项目实施经验，具备完善的技术团队和售后服务体系。

3.信誉良好，近三年内无重大质量事故、安全事故、违法违规经营记录，无失信被执行人、政府采购不良记录等情况。

4.同类项目业绩证明材料（合同或中标通知书）。

六、资料提交方式

1.本次方案征集仅为项目前期方案遴选，不构成招标采购行为，征集活动我院将根据参选单位提供的价格信息作为项目采购前的参考使用，不存在任何针对性、指定性、歧视性，欢迎有相关资质、专业经验丰富的公司积极参与。

2.征询资料装入档案袋密封，并加盖骑缝章，同时在档案袋上备注项目名称、联系人及联系电话。

3.资料提交地址：黔南州人民医院7号楼屋面(水电班)，联系人：桑真勇，18084457781，邮箱：258194085@qq.com。

七、其他补充事宜

1.本次征集活动仅为我院本次一键报警更换项目采购征询使用，非资格预审，不影响投递人参与本项目后续采购活动，医院不向征集单位支付任何费用，投递人相关资料一经递交，不予退回。

2.我院可组织现场踏勘，参选单位应予以积极配合；参选单位也可自行现场踏勘。

3.参选单位需保证投递资料的真实性，如存在提供虚假资料扰乱市场竞争行为，院方有权禁止其三年内参与本院工程、货物和服务类采购相关活动。
     4.本次询价最终解释权归黔南州人民医院所有。

黔南州人民医院

2026年9月18日